## Лист1
Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 № 960/22
Форма 2
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям Государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания»
Наименование газораспределительной сети | Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Сети газораспределения Государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» (далее - ГРО) | От ГРС № 1, № 2, № 3 | Граница раздела сетей газораспределения ГРО с сетями газопотребления потребителей | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения (в т.ч. в рамках догазификации) осуществляется в соотвествии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными поставновлением Правительства РФ от 13.09.2021 года № 1547 (далее - Правила подключения № 1547) в следующем порядке: 1) Направление заявителем на имя регионального оператора газификации (далее - исполнителя) заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложениям № 1, 5, 7, 9 к Правилам подключения № 1547; 2) Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложеням № 2, 6, 8, 10 к Правилам подключения № 1547 с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; 3) Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; 4) Составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению № 3 к Правилам подключения № 1547; 5) Осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, по типовой форме согласно приложению № 4 к Правилам. | 1) Направление заявителем заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (в т.ч. в рамках догазификации) (далее - Договора); 2) Составление исполнителем Договора с приложением технических условий и расчета стоимости подключения (при необходимости); 3) Заключение Договора о подключении; 4) Разработка проектной документации (при необходимости); 5) Прохождение экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством); 6) Выполнение строительно-монтажных работ до границ земельного участка заявителя (при необходимости) и внутри границ (при необходимости); 7) Выполнение мероприятий по подключению в соответствии с техническими условиями и Договором. | 1) Проведение мониторинга сетей газораспределения и газопотребления (проверка выполнения ТУ и готовности газоиспользующего оборудования к подключению). 2) Осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения. 3) Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети. Подготовка узла присоединения. Подготовка инструментов, материалов, приборов. 4) Оформление наряда-допуска на выполнение по техничеческому присоединению (врезке) вновь построенного газопровода к распределительной сети. 5) Оформление акта-наряда на ввод в эксплуатацию сети газопотребления и пуск газа. 6) Контрольная опрессовка объекта. 7) Выполнение работ по техническому присоединению объекта. Пуск газа. 8) Проверка прибора учета газа. 9) Выполнение пусконаладочных работ. | 1. Разработка плана организации работ (по необходимости), схемы узла присоединения; 2. Подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, транспортных средств; 3. Разработка грунта в месте узла присоединения и трассы газопровода; 4. Внешний осмотр места врезки; 5. Разработка песчанной подушки трассы газопровода; 6. Монтаж подземного газопровода до подключаемого объекта с заложением сигнальной ленты и установкой цокольного ввода; 7. Подготовка монтажного узла присоединения; 8. Продувка и опрессовка смонтированного подземного газопровода; 9. Врезка вновь построенного газопровода; 10. Пуск газопровода путём продувки газом; 11. Проверка герметичности сварного соединения, в месте врезки газопровода; 12. Засыпка трассы траншеи; 13. Установка запорной арматуры на цокольном вводе подкючаемого объекта; 14. Монтаж надземного газопровода по фасаду подключаемого объекта; 15. Монтаж внутреннего газопровода до газоиспользующего оборудования с установкой запорной арматуры и средства измерения расхода газа; 16. Установка заглушки на фасадном газопроводе; 17. Опрессовка воздухом фасадного и внутреннего газопровода; 18. Выполнение работ по техническому присоединению объекта; 19. Пуск газа; 20. Пломбировка и проверка технического состояния прибора учета газа; 21. Выполнение пусконаладочных работ; 22. Разработка исполнительно-технической документации на законченный строительством объект газификации. | 1. Получение исполнителем всех необходимых согласований с ресурсоснабжающими и прочими заинтересованными организациями (при необходимости), согласование с основным абонентом(-ми) (при необходимости). 2. Составление исполнителем технического плана для постановки на кадастровый учет. 3. Оповещение исполнителем потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа или изменении режима работы сети газораспределения (при необходимости). 4. Заключение договоров поставки газа, на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО в соответствии с нормами законодательства РФ. | Регулируется: - Гражданским кодексом РФ; - Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года № 870; - Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 года № 878; - Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"; - Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549; - Правилами поставки газа в Российской Федерации, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации и отдельных положений актов правительства российской федерацииутвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.11.2021 № 1901; - Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531.