## Инфо
Файл для загрузки для калькулятора газификации на сайте connectgas.ru
Информация для заполнения
1 | Общие значения для калькулятора
2 | Марка (не более 5-ти вариантов) и стоимость газопотребляющего оборудования в разных ценовых категориях по всем вариантам калькулятора
3 | Стоимость сопутствующего оборудования (список оборудования не подлежит изменению). Стоимость указывается ВКЛЮЧАЯ НДС
Необходимо заполнить все листы (Листы ВарХ, ВарХ(Х))
Номера листов соответсвуют номеру в блок-схеме
| Вопросы по заполнению здесь: | https://join.skype.com/N4FdI4frlF0d
Все цены указываются с учетом НДС
При необходимости можно изменять стоимость работ и оборудования для каждого варианта удалив формулу.
Блок схемы для калькулятора
Номер | 1
Номер 2
Номер 3
Номер 4
Номер 5
Номер 6
Номер 7
Номер 8

## Пример
Пример заполнения и расчета
Страница ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Стоимость ПИР. Проектирование сети газопотребления (руб./проект)*, вкл НДС | 789.68
Стоимость СМР. Газопровод подземный (Пэ) D=32 мм (работа + материалы) [руб/м], вкл НДС | 624.42
Стоимость СМР. Газопровод надземный (Ст) D=32 мм (работа + материалы), [руб/м], вкл НДС | 751.46
Стоимость СМР. Газопровод внутренний (Ст) D=25 мм (работа + материалы), [руб/м], вкл НДС | 5291.75
Пользователь на форме выбирает тип газопровода и расстояния
надземный газопровод | 10
подземный газопровод | 10
внутренний газопровод (минимум 3 м) | 8
Расчет примерной стоимости СМР
Надземный =B4*(B9+3)+B6 | 13409.21
Подземный =B3*(B10+3)+B6 | 15557.59
Внутренний =B11*B5 | 6011.68
Вариант 3(1) Площадь дома меньше 150 метров, ПГ+ВПГ+Котел 1контурный, 1 помещение
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Плита газовая | 10999 | 1559.17
Водонагреватель | 8960 | 2860.83
Котел одноконтурный | 24646 | 3432.5
ИТОГО | 44605 | 7852.5
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка
Прибор учета газа G 6 | 3410 | 2739.25
Сигнализатор по метану | 3350 | 150
Сигнализатор по оксиду углерода | 6630 | 200
Электромагнитный клапан | 2080 | 230
Запорная арматура Ду 15 | 230 | 1164.44
Запорная арматура Ду 20 - 2 шт. | 374 | 1164.44
Запорная арматура Ду 32 - 2 шт. | 384 | 230.83
Газовый шланг Ду 15 | 246 | 230.83
Газовый шланг Ду 20 - 2 шт. | 384 | 230.83
Изолирующее соединение Ду 32 | 324 | 100
ИТОГО | 17412 | 6440.62
Итоговый расчет
Минимальная стоимость ТП (до границы участка) | 66000
Минимальная стоимость ПИР | 25000
Надземный =B6*(B14+3)+B8+B9+B10+B11 (или подземный при выборе) | 13409.21
Внутренний | 6011.68
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 44605 | 7852.5
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 17412 | 6440.62
ИТОГО ГАЗИФИКАЦИЯ |  | 186731.01

## ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Регион | г. Нарьян-Мар | region_info
Если для указанных ниже позиций для ГРО установлены стандартизированные тарифные ставки внутри границ земельного участка заявителя, то при заполнении значений указывать величину ставки. Если для ГРО стандартизированные тарифные ставки не установлены, то использовать значения прейскуранта ГРО или сметную стоимость. | 83 | region_code
Стоимость СМР. Газопровод подземный (Пэ) D=32 мм (работа + материалы) [руб/м], вкл НДС | 2614.08 | underground_pipeline_32 | ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗЫВАЮТСЯ ВКЛЮЧАЯ НДС И В РУБЛЯХ РФ
Стоимость СМР. Газопровод надземный (Ст) D=32 мм (работа + материалы), [руб/м], вкл НДС | 1051.68 | external_pipeline_32
Стоимость СМР. Газопровод внутренний (Ст) D=25 мм (работа + материалы), [руб/м], вкл НДС | 1172.64 | internal_pipeline_25
Стоимость ПИР. Проектирование сети газопотребления (руб./проект)*, вкл НДС | 13753.2 | external_pipeline_design
*В случае если ставка на проектирование в границах установлена в разбивке "наружный газопровод"/"внутренний газопровод", необходимо указать итоговую сумму таких ставок из учета на один проект
ОБОРУДОВАНИЕ (возможен выбор)
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 |  | 5862
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 |  | 5862
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 |  | 5862
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 |  | 5862
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 |  | 5862
Водонагреватель проточный Ariston Fast Evo 14C 24 кВт закрытая камера сгорания | 20250 |  | 7232.4
Водонагреватель проточный Bosch WR 10-2 P23, GWH 10-2 CO P 7701331615 откр. кам. сгорания | 13979 |  | 7232.4
Водонагреватель проточный Neva 4510 30594 закрытая камера сгорания | 13600 |  | 7232.4
Водонагреватель проточный Baxi SIG-2 11i 7219087 открытая камера сгорания | 16289 |  | 7232.4
Водонагреватель проточный Bosch WR 13-2 P23, GWH 13-2 CO P 7702331716 открытая камера сгорания | 20250 |  | 7232.4
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 FiN одноконт. напол. закр. | 109870 |  | 8520
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 i одноконт. напол. откр. | 98822 |  | 8520
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.150 i одноконт. напол. откр. | 91863 |  | 8520
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi настен. однок. закр. | 70376 |  | 8520
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i настен. однок. откр. | 60546 |  | 8520
Напольный котел Baxi SLIM 2.230 i с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 145700 |  | 8520
Напольный котел Baxi SLIM 2.300 Fi с закрытой камерой сгорания, двухконтурный | 180650 |  | 8520
Напольный котел Protherm Medved 20 KLZ с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 175000 |  | 8520
Настенный газовый котел BAXI Eco Four 24 F 24кВт с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 52053 |  | 8520
Настенный газовый котел BAXI ECO4S 24 с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 40296 |  | 8520
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 FiN одноконт. напол. закр. | 109870 |  | 8520
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 i одноконт. напол. откр. | 98822 |  | 8520
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.150 i одноконт. напол. откр. | 91863 |  | 8520
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi настен. однок. закр. | 70376 |  | 8520
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i настен. однок. откр. | 60546 |  | 8520
Напольный котел Baxi SLIM 2.230 i с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 145700 |  | 8520
Напольный котел Baxi SLIM 2.300 Fi с закрытой камерой сгорания, двухконтурный | 180650 |  | 8520
Напольный котел Protherm Medved 20 KLZ с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 175000 |  | 8520
Настенный газовый котел BAXI Eco Four 24 F 24кВт с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 52053 |  | 8520
Настенный газовый котел BAXI ECO4S 24 с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 40296 |  | 8520
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Газовый шланг Ду 15 | 400 |  | 610.8
Газовый шланг Ду 20 | 2634 |  | 610.8
Газовый шланг Ду 20 - 2 шт. | 5268 |  | 1221.6
Запорная арматура Ду 15 | 340 |  | 750
Запорная арматура Ду 20 | 440 |  | 750
Запорная арматура Ду 20 - 2 шт. | 880 |  | 1500
Запорная арматура Ду 25 | 510 |  | 1725.6
Запорная арматура Ду 25 - 2 шт. | 1020 |  | 3451.2
Запорная арматура Ду 32 | 857 |  | 1725.6
Запорная арматура Ду 32 - 2 шт. | 857 |  | 1725.6
Изолирующее соединение Ду 25 | 320 |  | 750
Изолирующее соединение Ду 32 | 710 |  | 1725.6
Прибор учета газа G 1,6 | 2250 |  | 7550.4
Прибор учета газа G 4 | 3500 |  | 7550.4
Прибор учета газа G 6 | 6500 |  | 7550.4
Сигнализатор по метану | 3400 |  | 4249.2
Сигнализатор по метану - 2 шт. | 6800 |  | 8498.4
Сигнализатор по оксиду углерода | 3400 |  | 4249.2
Сигнализатор по оксиду углерода - 2 шт. | 6800 |  | 8498.4
Электромагнитный клапан | 2000 |  | 10208.4

## Вар1
Площадь дома меньше 150 метров, только ПГ, 1 помещение |  |  | equipment
lt150,pg,1
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 1,6 | 2250 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану | 3400 | 4249.2 | so
Сигнализатор по оксиду углерода | 3400 | 4249.2 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 25 | 510 | 1725.6 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Изолирующее соединение Ду 25 | 320 | 750 | so

## Вар2(1)
Площадь дома меньше 150 метров, ПГ+ВПГ, 1 помещение |  |  | equipment
lt150,pg_vpg,1
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Водонагреватель проточный Ariston Fast Evo 14C 24 кВт закрытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 10-2 P23, GWH 10-2 CO P 7701331615 откр. кам. сгорания | 13979 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Neva 4510 30594 закрытая камера сгорания | 13600 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Baxi SIG-2 11i 7219087 открытая камера сгорания | 16289 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 13-2 P23, GWH 13-2 CO P 7702331716 открытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 4 | 3500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану | 3400 | 4249.2 | so
Сигнализатор по оксиду углерода | 3400 | 4249.2 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 | 440 | 750 | so
Запорная арматура Ду 25 - 2 шт. | 1020 | 3451.2 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 | 2634 | 610.8 | so
Изолирующее соединение Ду 25 | 320 | 750 | so

## Вар2(2)
Площадь дома меньше 150 метров, ПГ+ВПГ, 2 помещения |  |  | equipment
lt150,pg_vpg,2
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Водонагреватель проточный Ariston Fast Evo 14C 24 кВт закрытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 10-2 P23, GWH 10-2 CO P 7701331615 откр. кам. сгорания | 13979 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Neva 4510 30594 закрытая камера сгорания | 13600 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Baxi SIG-2 11i 7219087 открытая камера сгорания | 16289 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 13-2 P23, GWH 13-2 CO P 7702331716 открытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 4 | 3500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Сигнализатор по оксиду углерода - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 | 440 | 750 | so
Запорная арматура Ду 25 - 2 шт. | 1020 | 3451.2 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 | 2634 | 610.8 | so
Изолирующее соединение Ду 25 | 320 | 750 | so

## Вар3(1)
Площадь дома меньше 150 метров, ПГ+ВПГ+Котел 1контурный, 1 помещение |  |  | equipment
lt150,pg_vpg_kotel_1,1
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Водонагреватель проточный Ariston Fast Evo 14C 24 кВт закрытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 10-2 P23, GWH 10-2 CO P 7701331615 откр. кам. сгорания | 13979 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Neva 4510 30594 закрытая камера сгорания | 13600 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Baxi SIG-2 11i 7219087 открытая камера сгорания | 16289 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 13-2 P23, GWH 13-2 CO P 7702331716 открытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 i одноконт. напол. откр. | 98822 | 8520 | kotel
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.150 i одноконт. напол. откр. | 91863 | 8520 | kotel
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 FiN одноконт. напол. закр. | 109870 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i настен. однок. откр. | 60546 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi настен. однок. закр. | 70376 | 8520 | kotel
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 6 | 6500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану | 3400 | 4249.2 | so
Сигнализатор по оксиду углерода | 3400 | 4249.2 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 - 2 шт. | 880 | 1500 | so
Запорная арматура Ду 32 - 2 шт. | 857 | 1725.6 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 - 2 шт. | 5268 | 1221.6 | so
Изолирующее соединение Ду 32 | 710 | 1725.6 | so

## Вар3(2)
Площадь дома меньше 150 метров, ПГ+ВПГ+Котел 1контурный, 2 помещения |  |  | equipment
lt150,pg_vpg_kotel_1,2
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Водонагреватель проточный Ariston Fast Evo 14C 24 кВт закрытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 10-2 P23, GWH 10-2 CO P 7701331615 откр. кам. сгорания | 13979 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Neva 4510 30594 закрытая камера сгорания | 13600 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Baxi SIG-2 11i 7219087 открытая камера сгорания | 16289 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 13-2 P23, GWH 13-2 CO P 7702331716 открытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 i одноконт. напол. откр. | 98822 | 8520 | kotel
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.150 i одноконт. напол. откр. | 91863 | 8520 | kotel
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 FiN одноконт. напол. закр. | 109870 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i настен. однок. откр. | 60546 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi настен. однок. закр. | 70376 | 8520 | kotel
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 6 | 6500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Сигнализатор по оксиду углерода - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 - 2 шт. | 880 | 1500 | so
Запорная арматура Ду 32 - 2 шт. | 857 | 1725.6 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 - 2 шт. | 5268 | 1221.6 | so
Изолирующее соединение Ду 32 | 710 | 1725.6 | so

## Вар4(1)
Площадь дома меньше 150 метров, ПГ+Котел 2-контурный, 1 помещение |  |  | equipment
lt150,pg_kotel_2,1
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Напольный котел Baxi SLIM 2.230 i с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 145700 | 8520 | kotel
Напольный котел Baxi SLIM 2.300 Fi с закрытой камерой сгорания, двухконтурный | 180650 | 8520 | kotel
Напольный котел Protherm Medved 20 KLZ с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 175000 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI Eco Four 24 F 24кВт с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 52053 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI ECO4S 24 с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 40296 | 8520 | kotel
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 6 | 6500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану | 3400 | 4249.2 | so
Сигнализатор по оксиду углерода | 3400 | 4249.2 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 | 440 | 750 | so
Запорная арматура Ду 32 - 2 шт. | 857 | 1725.6 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 | 2634 | 610.8 | so
Изолирующее соединение Ду 32 | 710 | 1725.6 | so

## Вар4(2)
Площадь дома меньше 150 метров, ПГ+Котел 2-контурный, 2 помещения |  |  | equipment
lt150,pg_kotel_2,2
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Напольный котел Baxi SLIM 2.230 i с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 145700 | 8520 | kotel
Напольный котел Baxi SLIM 2.300 Fi с закрытой камерой сгорания, двухконтурный | 180650 | 8520 | kotel
Напольный котел Protherm Medved 20 KLZ с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 175000 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI Eco Four 24 F 24кВт с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 52053 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI ECO4S 24 с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 40296 | 8520 | kotel
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 6 | 6500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Сигнализатор по оксиду углерода - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 | 440 | 750 | so
Запорная арматура Ду 32 - 2 шт. | 857 | 1725.6 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 | 2634 | 610.8 | so
Изолирующее соединение Ду 32 | 710 | 1725.6 | so

## Вар5
Площадь дома более 150 метров, только ПГ, 1 помещение |  |  | equipment
gt150,pg,1
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 1,6 | 2250 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану | 3400 | 4249.2 | so
Сигнализатор по оксиду углерода | 3400 | 4249.2 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 25 | 510 | 1725.6 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Изолирующее соединение Ду 25 | 320 | 750 | so

## Вар6(1)
Площадь дома более 150 метров, ПГ+ВПГ, 1 помещение |  |  | equipment
gt150,pg_vpg,1
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Водонагреватель проточный Ariston Fast Evo 14C 24 кВт закрытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 10-2 P23, GWH 10-2 CO P 7701331615 откр. кам. сгорания | 13979 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Neva 4510 30594 закрытая камера сгорания | 13600 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Baxi SIG-2 11i 7219087 открытая камера сгорания | 16289 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 13-2 P23, GWH 13-2 CO P 7702331716 открытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 4 | 3500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану | 3400 | 4249.2 | so
Сигнализатор по оксиду углерода | 3400 | 4249.2 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 | 440 | 750 | so
Запорная арматура Ду 25 - 2 шт. | 1020 | 3451.2 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 | 2634 | 610.8 | so
Изолирующее соединение Ду 25 | 320 | 750 | so

## Вар6(2)
Площадь дома более 150 метров, ПГ+ВПГ, 2 помещения |  |  | equipment
gt150,pg_vpg,2
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Водонагреватель проточный Ariston Fast Evo 14C 24 кВт закрытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 10-2 P23, GWH 10-2 CO P 7701331615 откр. кам. сгорания | 13979 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Neva 4510 30594 закрытая камера сгорания | 13600 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Baxi SIG-2 11i 7219087 открытая камера сгорания | 16289 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 13-2 P23, GWH 13-2 CO P 7702331716 открытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 4 | 3500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Сигнализатор по оксиду углерода - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 | 440 | 750 | so
Запорная арматура Ду 25 - 2 шт. | 1020 | 3451.2 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 | 2634 | 610.8 | so
Изолирующее соединение Ду 25 | 320 | 750 | so

## Вар7(1)
Площадь дома больше 150 метров, ПГ+ВПГ+Котел 1контурный, 1 помещение |  |  | equipment
gt150,pg_vpg_kotel_1,1
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Водонагреватель проточный Ariston Fast Evo 14C 24 кВт закрытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 10-2 P23, GWH 10-2 CO P 7701331615 откр. кам. сгорания | 13979 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Neva 4510 30594 закрытая камера сгорания | 13600 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Baxi SIG-2 11i 7219087 открытая камера сгорания | 16289 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 13-2 P23, GWH 13-2 CO P 7702331716 открытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 FiN одноконт. напол. закр. | 109870 | 0 | kotel
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 i одноконт. напол. откр. | 98822 | 0 | kotel
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.150 i одноконт. напол. откр. | 91863 | 0 | kotel
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi настен. однок. закр. | 70376 | 0 | kotel
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i настен. однок. откр. | 60546 | 0 | kotel
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 6 | 6500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану | 3400 | 4249.2 | so
Сигнализатор по оксиду углерода | 3400 | 4249.2 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 - 2 шт. | 880 | 1500 | so
Запорная арматура Ду 32 - 2 шт. | 857 | 1725.6 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 - 2 шт. | 5268 | 1221.6 | so
Изолирующее соединение Ду 32 | 710 | 1725.6 | so

## Вар7(2)
Площадь дома больше 150 метров, ПГ+ВПГ+Котел 1контурный, 2 помещения |  |  | equipment
gt150,pg_vpg_kotel_1,2
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Водонагреватель проточный Ariston Fast Evo 14C 24 кВт закрытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 10-2 P23, GWH 10-2 CO P 7701331615 откр. кам. сгорания | 13979 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Neva 4510 30594 закрытая камера сгорания | 13600 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Baxi SIG-2 11i 7219087 открытая камера сгорания | 16289 | 7232.4 | vpg
Водонагреватель проточный Bosch WR 13-2 P23, GWH 13-2 CO P 7702331716 открытая камера сгорания | 20250 | 7232.4 | vpg
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 FiN одноконт. напол. закр. | 109870 | 8520 | kotel
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.230 i одноконт. напол. откр. | 98822 | 8520 | kotel
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.150 i одноконт. напол. откр. | 91863 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi настен. однок. закр. | 70376 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i настен. однок. откр. | 60546 | 8520 | kotel
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 6 | 6500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Сигнализатор по оксиду углерода - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 - 2 шт. | 880 | 1500 | so
Запорная арматура Ду 32 - 2 шт. | 857 | 1725.6 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 - 2 шт. | 5268 | 1221.6 | so
Изолирующее соединение Ду 32 | 710 | 1725.6 | so

## Вар8(1)
Площадь дома более 150 метров, ПГ+Котел 2-контурный, 1 помещение |  |  | equipment
gt150,pg_kotel_2,1
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Напольный котел Baxi SLIM 2.230 i с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 145700 | 8520 | kotel
Напольный котел Baxi SLIM 2.300 Fi с закрытой камерой сгорания, двухконтурный | 180650 | 8520 | kotel
Напольный котел Protherm Medved 20 KLZ с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 175000 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI Eco Four 24 F 24кВт с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 52053 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI ECO4S 24 с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 40296 | 8520 | kotel
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 6 | 6500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану | 3400 | 4249.2 | so
Сигнализатор по оксиду углерода | 3400 | 4249.2 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 | 440 | 750 | so
Запорная арматура Ду 32 - 2 шт. | 857 | 1725.6 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 | 2634 | 610.8 | so
Изолирующее соединение Ду 32 | 710 | 1725.6 | so

## Вар8(2)
Площадь дома больше 150 метров, ПГ+Котел 2-контурный, 2 помещения |  |  | equipment
gt150,pg_kotel_2,2
ВЫБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС | pg
Пример: Плита газовая 4-х комфорочная Gefest ПГ 3200-06 К 36 | 25000 | 5862 | pg
Плита Darina 1AS GM 521-001 W 2-х комфорочная газ.духовка | 9470 | 5862 | pg
Плита Darina S KM 521-300 W 2-х комфорочная эл.духовка | 11571 | 5862 | pg
Плита газовая 4-х комфорочная Gefest 5112-02 эл.духовка | 21190 | 5862 | pg
Газовая варочная поверхность Samsung NA64H3010AS | 15999 | 5862 | pg
Напольный котел Baxi SLIM 2.230 i с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 145700 | 8520 | kotel
Напольный котел Baxi SLIM 2.300 Fi с закрытой камерой сгорания, двухконтурный | 180650 | 8520 | kotel
Напольный котел Protherm Medved 20 KLZ с открытой камерой сгорания, двухконтурный | 175000 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI Eco Four 24 F 24кВт с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 52053 | 8520 | kotel
Настенный газовый котел BAXI ECO4S 24 с закр. камерой сгорания, двухконтурный | 40296 | 8520 | kotel
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, марка | Стоимость оборудования, включая НДС | Стоимость установки, включая НДС
Прибор учета газа G 6 | 6500 | 7550.4 | so
Сигнализатор по метану - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Сигнализатор по оксиду углерода - 2 шт. | 6800 | 8498.4 | so
Электромагнитный клапан | 2000 | 10208.4 | so
Запорная арматура Ду 15 | 340 | 750 | so
Запорная арматура Ду 20 | 440 | 750 | so
Запорная арматура Ду 32 - 2 шт. | 857 | 1725.6 | so
Газовый шланг Ду 15 | 400 | 610.8 | so
Газовый шланг Ду 20 | 2634 | 610.8 | so
Изолирующее соединение Ду 32 | 710 | 1725.6 | so

## РЕГИОНЫ
Республика Адыгея | 1
Республика Башкортостан | 2
Республика Бурятия | 3
Республика Алтай | 4
Республика Дагестан | 5
Республика Ингушетия | 6
Кабардино-Балкарская Республика | 7
Республика Калмыкия | 8
Карачаево-Черкесская Республика | 9
Республика Карелия | 10
Республика Коми | 11
Республика Марий Эл | 12
Республика Мордовия | 13
Республика Саха (Якутия) | 14
Республика Северная Осетия - Алания | 15
Республика Татарстан (Татарстан) | 16
Республика Тыва | 17
Удмуртская Республика | 18
Республика Хакасия | 19
Чеченская Республика | 20
Чувашская Республика - Чувашия | 21
Алтайский край | 22
Краснодарский край | 23
Красноярский край | 24
Приморский край | 25
Ставропольский край | 26
Хабаровский край | 27
Амурская область | 28
Архангельская область | 29
Астраханская область | 30
Белгородская область | 31
Брянская область | 32
Владимирская область | 33
Волгоградская область | 34
Вологодская область | 35
Воронежская область | 36
Ивановская область | 37
Иркутская область | 38
Калининградская область | 39
Калужская область | 40
Камчатский край | 41
Кемеровская область - Кузбасс | 42
Кировская область | 43
Костромская область | 44
Курганская область | 45
Курская область | 46
Ленинградская область | 47
Липецкая область | 48
Магаданская область | 49
Московская область | 50
Мурманская область | 51
Нижегородская область | 52
Новгородская область | 53
Новосибирская область | 54
Омская область | 55
Оренбургская область | 56
Орловская область | 57
Пензенская область | 58
Пермский край | 59
Псковская область | 60
Ростовская область | 61
Рязанская область | 62
Самарская область | 63
Саратовская область | 64
Сахалинская область | 65
Свердловская область | 66
Смоленская область | 67
Тамбовская область | 68
Тверская область | 69
Томская область | 70
Тульская область | 71
Тюменская область | 72
Ульяновская область | 73
Челябинская область | 74
Забайкальский край | 75
Ярославская область | 76
г. Москва | 77
г. Санкт-Петербург | 78
Еврейская автономная область | 79
Ненецкий автономный округ | 83
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86
Чукотский автономный округ | 87
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89
Республика Крым | 91
г. Севастополь | 92